FS-ZPI-251-2/240/13 				Warszawa, 20 lutego 2013 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku użytkowanego przez Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „NIWA" w Kołobrzegu przy ul. Norwida 3 polegającą na zabudowie tarasu budynku od strony północnej.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Nr 1 z dnia 20 lutego 2013 r.

Zamawiający informuje, że do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

„Bardzo proszę o przesłanie zestawienia stolarki dla przetargu Rozbudowa i przebudowa budynku użytkowanego przez CRR KRUS „NIWA" w Kołobrzegu przy ul. Norwida 3.”

Odpowiedź na pyt. Nr 1:

Zamawiający w załączeniu przekazuje rysunek –zestawienie ślusarki drzwiowej. Fasadę należy wykonać zgodnie z rysunkiem elewacji, który stanowi element dokumentacji projektowej.

Pytanie Nr 2

„(…) prosi o udzielenie wyjaśnień do ww. postępowania przetargowego:

- Pozycja 65 i 65 kosztorysu budowlanego: jakie szkło ma być zastosowane w częściach przeziernych? Do wyboru producenci mają szkło jasne, barwione w masie i refleksyjne.

- Pozycja 65 i 66 kosztorysu budowlanego: co w polach nieprzeziernych ma być zastosowane: szkło emaliowane czy panele w kolorze fasad”

Odpowiedź na pyt. Nr 2:

W częściach przeziernych fasady należy użyć szkła jasnego:

- zgodnie z opisem do części architektonicznej projektu pkt 3.5.3:

"Główne szklenia fasady ze szkła bezpiecznego niskoemisyjnego przezierne, szklenie w elementach fasady strukturalnej (wykusze) należy wykonać szkłem „refleks – silver”

- w polach nieprzeziernych należy zastosować:

a. w elementach fasady strukturalnej (wykusze) należy wykonać szkłem emaliowanym

b. zgodnie z punktem 3.5.2. opisu Rastry maskujące nieprzezierny fragment fasady (ukrywającej warstwy sufitu podwieszanego) należy wykonać z aluminiowych, systemowych profili elewacyjnych kolorze RAL 1001.

Zamawiający zawiadamia, że powyższe pytania i odpowiedzi do SIWZ stanowią jej integralną cześć, a przy tym z uwagi na charakter pytań oraz na termin udzielenia odpowiedzi Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w tym również termin wniesienia wadium.

Nowy termin składania ofert: 27 lutego 2013 roku godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 27 lutego 2013 roku godz. 10:15

Wadium wniesienia wadium: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.

Proszę o przesłanie w dniu dzisiejszym faksem lub e-mailem potwierdzenia, iż otrzymali Państwo niniejsze pismo i jest ono czytelne. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.