## Grupa taryfowa OSD
Tabela 1 - do Opisu przedmiotu zamówienia - Grupa Taryfowa OSD
Grupa Taryfowa OSD
Dane Zamawiajacego (Nabywcy) |  | Miejsce Odbioru/Poboru |  | Dane OSD |  | Nazwa Obecnego Sprzedawcy | Umowa obowiązująca |  | Termin obowiązywania ceny rabatowej | Taryfa PSG | Płatnik podatku akcyzowego | urządzenia gazowe | Moc umowna |  | wymagane ciśnienie dostarczanego paliwa gazowego na miejsce | Współczynnik Konwersji | Nr gazomierza (licznika) | Nr PPG
Nazwa i adres | nr NIP | Nazwa obiektu | adres | Nazwa | Oddział |  | charakter | Okres obowiązywania |  |  |  |  | [kWh/h] | [m3/h]
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1A 00-014 Warszawa | 526-001-52-77 | Pałac w Teresinie | Al.Druckiego-Lubeckiego 1 96-515 Teresin | SIME POLSKA Sp. z o.o. | _ | SIME POLSKA Sp. z o.o. | kompleksowa | od 20-03-2023 do 30-09-2023 | nie dot. | SG-2 | tak | Kocioł gazowy c.o. + c.w.u – szt. 2 o mocy 250 kW każdy | 549 | 50 | nie mniejsze niż 1,6 [kPa | 10.972 | 22EBKG40 51017053404 | 655/GT/2013
Kuchnia gazowa – szt. 2 o mocy 10 kW każda
Urządzenia technologiczne – szt. 1 o mocy 10 kW
Piec – szt. 2 o mocy 9 kW każdy

## Szacowane ilości gazu
Tabela 2 - do Opisu przedmiotu zamówienia - Szacowane ilości gazu
Zestawienie szacowanych ilości poboru gazu w kolejnych miesiącach
Jednostki miary | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Szacowana ilość na rok 2023 |  | Szacowana ilość na rok 2024 |  | Łącznie za 15 m-cy
[16 empty] | ilość miesięcy | paliwo gazowe | ilość miesięcy | paliwo gazowe | bar: styczeń to kwiecień
paliwo gazowe (m3) | 2253 | 2473 | 3269 | 3269 | 3082 | 2688 | 1771 | 367 | 367 | 367 | 367 | 928 | 2253 | 2473 | 3269 | 3 | 7995 | 12 | 21201 | 29196
paliwo gazowe (kWh) | 24720 | 27134 | 35867 | 35867 | 33816 | 29493 | 19431 | 4027 | 4027 | 4027 | 4027 | 10182 | 24720 | 27134 | 35867 |  | 87721 |  | 232618 | 320339
ilość h w msc | 744 | 720 | 744 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |  | 2208 |  | 8784 | 10992
[18 empty] | w zaokrągleniu |  | 30 000 m3
*współczynnik konwersji |  | listopad: 10.972 | [12 empty] | 329 160 kWh