## Arkusz1
ZAŁ. 5
SEGMENT D
PIĘTRO | NR POM.P. | NR POM.I. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. NETTO | POW. BRUTTO | POW. CAŁKOWITA | POW. UŻYTKOWA (m²) PN ISO 9836:2015-12 do celu najmu – wielu najemców | POW. UŻYTKOWA (m²) PN ISO 9836:2015-12 do celu najmu – 1 najemca | POW. UŻYTKOWA (m²) do celów podatkowych | WYSOKOŚĆ POM. (cm)
PIWNICA | D-1.01 | 59 | WENTYLATORNIA | 41.62 | 41.62 |  | 41.62 | 41.62 | 41.62 | 300
| D-1.02 |  | CZERPNIA POWIETRZA | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 321
| D-1.02A |  | KOMORA FILTRÓW-KUCHNIA/JADALNIA | 5.23 | 5.23 |  | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 321
| D-1.03 | 60 | MAGAZYN ZIEMNIAKÓW | 51.91 | 51.91 |  | 51.91 | 51.91 | 51.91 | 295
| D-1.04 |  | KOMUNIKACJA | 97.65 | 97.65 |  | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 235
| D-1.05 | 61 | PRZYGOTOWALNIA | 19.37 | 19.37 |  | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 295
| D-1.06 |  | MAGAZYN OPAKOWAŃ | 3.28 | 3.28 |  | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 297
| D-1.07 |  | WC | 2.84 | 2.84 |  | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 297
| D-1.08 |  | POMIESZCZENIE | 14.24 | 14.24 |  | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 295
| D-1.09 | 64 | WYJŚCIE | 9.14 | 9.14 |  | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 295
| D-1.10 | 63 | MAGAZYN | 12.99 | 12.99 |  | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 295
| D-1.11 | 43 | SZATNIA DZIAŁU ŻYWIENIA | 12.03 | 12.03 |  | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 290
| D-1.12 | 43A | SANITARIATY | 10.22 | 10.22 |  | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 290
| D-1.13 | 44A | SANITARIATY | 10.04 | 10.04 |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 295
| D-1.14 | 44 | SZATNIA | 10.43 | 10.43 |  | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 295
| D-1.15 | 45 | MAGAZYN ŚRODKÓW POMOCNICZYCH | 10.83 | 10.83 |  | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 295
| D-1.16 | 46 | ODPADY POKONSUMPCYJNE | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 290
| D-1.17 | 65 | WYJŚCIE | 2.8 | 2.8 |  | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 290
| D-1.18 | 48 | MAGAZYN NACZYŃ | 16.04 | 16.04 |  | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 290
| D-1.19 | 49 | MAGAZYN ZASOBÓW | 15.5 | 15.5 |  | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 290
| D-1.20 | 50 | MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH | 21.26 | 21.26 |  | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 295
| D-1.21 | 51 | POMIESZCZENIE | 9.45 | 9.45 |  | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 295
| D-1.22 | 52 | MAGAZYN JAJ | 10.82 | 10.82 |  | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 295
| D-1.23 | 53 | MAGAZYN NABIAŁU | 11.84 | 11.84 |  | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 295
| D-1.24 | 54 | CHŁODNIE | 21.77 | 21.77 |  | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 295
| D-1.25 | 55 | CHŁODNIE | 23.55 | 23.55 |  | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 295
| D-1.26 | 56 | MAGAZYN KONSERW | 15.63 | 15.63 |  | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 295
| D-1.27 | 57 | MAGAZYN POMOCNICZY | 13.37 | 13.37 |  | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 295
| D-1.28 | 58 | MAGAZYN NACZYŃ | 8.21 | 8.21 |  | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 295
| D-1.29 |  | WARSZTAT 1 | 21.33 | 21.33 |  | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 285
| D-1.30 |  | MAGAZYN 1 | 21.8 | 21.8 |  | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 297
| D-1.31 |  | MAGAZYN 2 | 37.65 | 37.65 |  | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 297
| D-1.32 |  | WARSZTAT 2 | 39.32 | 39.32 |  | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 297
| D-1.33 |  | KOMUNIKACJA | 11.95 | 11.95 |  | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 297
| D-1.34 |  | MAGAZYN | 5.47 | 5.47 |  | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 295
| D-1.35 | 13 | POM.TECHNICZNE-WARSZTAT | 16.63 | 16.63 |  | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 295
| D-1.36 | 14 | AKUMULATOROWNIA | 10.53 | 10.53 |  | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 295
| D-1.37 | 15 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA | 12.12 | 12.12 |  | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 298
| D-1.38 | 16 | MAGAZYN | 30.85 | 30.85 |  | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 298
| D-1.39 | 17 | MAGAZYN | 17.58 | 17.58 |  | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 298
| D-1.40 |  | KOMUNIKACJA | 20.87 | 20.87 |  | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 206
| D-1.41 |  | PRZEDSIONEK- WYJŚCIE | 6.22 | 6.22 |  | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 298
|  |  | SUMA | 597.25 | 745.88 | 917.9 | 590.64 | 728.29 | 728.29
PARTER | D0.01 |  | HOL – ŁĄCZNIK | 87.42 | 87.42 |  | 87.42 | 87.42 | 87.42 | 295
| D0.02 | 36 | MAGAZYN KIOSKU | 2.88 | 2.88 |  | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 320
| D0.03 |  | ZAPLECZE SOCJALNE | 2.12 | 2.12 |  | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 320
| D0.04 |  | MAGAZYN KIOSKU | 6.3 | 6.3 |  | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 320
| D0.05 |  | KIOSK | 4.86 | 4.86 |  | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 220
| D0.06 | 37 | SANITARIAT | 4.7 | 4.7 |  | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 290
| D0.07 |  | SANITARIAT | 6.01 | 6.01 |  | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 296
| D0.08 | 38 | ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 10.29 | 10.29 |  | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 278
| D0.09 | 39 | KIEROWNIK DZIAŁU ŻYWIENIA | 9.27 | 9.27 |  | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 290
| D0.10 | 40/41 | JADALNIA | 311.39 | 311.39 |  | 311.39 | 311.39 | 311.39 | 300
| D0.11 |  | ROZDZIELNIA | 23.2 | 23.2 |  | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 286
| D0.12 | 56 | ZMYWALNIA | 28.6 | 28.6 |  | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 322
| D0.13 | 57 | ROZDZIELNIA KELNERSKA | 11.93 | 11.93 |  | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 322
| D0.14 | 52 | WINDY/WYJŚCIE | 5.08 | 5.08 |  | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 322
| D0.15 | 53 | UMYWALNIA | 8.23 | 8.23 |  | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 322
| D0.16 | 51 | KUCHNIA GŁÓWNA | 202.1 | 202.1 |  | 198.92 | 198.92 | 198.92 | 322
| D0.17 | 58 | MAGAZYN PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH | 12.86 | 12.86 |  | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 322
| D0.18 | 59 | JADALNIA DLA PERSONELU | 12.17 | 12.17 |  | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 322
| D0.19 |  | ŁAZIENKA | 1.51 | 1.51 |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 322
| D0.20 |  | WC PERSONELU | 2.37 | 2.37 |  | 2 | 2 | 2 | 322
| D0.21 | 60 | BIURO KIEROWNIKA DZIAŁU ŻYWIENIA | 12.7 | 12.7 |  | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 322
| D0.22 |  | WINDY/KOMUNIKACJA | 17.5 | 17.5 |  | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 322
| D0.23 |  | KLATKA SCHODOWA | 9.91 | 9.91 |  | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 487
|  |  | SUMA | 673.49 | 793.4 | 927.1 | 663.68 | 773.68 | 773.68
PIĘTRO I | D1.01 |  | HOL – ŁĄCZNIK | 93.5 | 93.5 |  | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 233
| D1.02 | 133 | MAGAZYN POŚCIELI | 6.26 | 6.26 |  | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 264
| D1.03 | 134 | POM. PORZĄDKOWE | 4.45 | 4.45 |  | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 264
| D1.04 | 135 | SANITARIAT | 4.46 | 4.46 |  | 4 | 4 | 4 | 248
| D1.05 |  | SANITARIAT | 5.92 | 5.92 |  | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 250
| D1.06 | 136 | ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 10.67 | 10.67 |  | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 220
| D1.07 | 137 | POM. BIUROWE - KSERO | 9.03 | 9.03 |  | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 264
| D1.08 | 138 | KOMUNIKACJA | 12.02 | 12.02 |  | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 265
| D1.09 | 139 | POM. BIUROWE | 16.06 | 16.06 |  | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 265
| D1.10 | 140 | POM. BIUROWE | 17.13 | 17.13 |  | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 265
| D1.11 | 142 | POM. BIUROWE | 15.97 | 15.97 |  | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 265
| D1.12 | 143 | BIBLIOTEKA | 17.05 | 17.05 |  | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 265
| D1.13 |  | KOMUNIKACJA | 29.53 | 29.53 |  | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 265
| D1.14 | 145 | KLUB | 66.41 | 66.41 |  | 66.41 | 66.41 | 66.41 | 265
| D1.15 | 146 | KIEROWNIK DZIAŁU TECH. BHP | 20.34 | 20.34 |  | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 265
| D1.16 | 147 | WYPOCZYWALNIA | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 265
| D1.17 | 148 | WYPOŻYCZALNIA | 9.83 | 9.83 |  | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 265
| D1.18 | 150 | SALA | 104.7 | 104.7 |  | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 265
|  |  | SUMA | 328.28 | 463.33 | 547.54 | 324.66 | 459.71 | 459.71
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI |  |  | PIWNICA | PARTER |  | I PIĘTRO |  | SUMA
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA wielu n. |  |  | 590.64 | 663.68 |  | 324.66 |  | 1578.98
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA |  |  | 917.9 | 927.1 |  | 547.54 |  | 2392.54
POWIERZCHNIA BRUTTO |  |  | 745.88 | 793.4 |  | 463.33 |  | 2002.61
POWIERZCHNIA NETTO |  |  | 597.25 | 673.49 |  | 328.28 |  | 1599.02
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA podatek |  |  | 728.29 | 773.68 |  | 459.71 |  | 1961.68
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 najemca |  |  | 728.29 | 773.68 |  | 459.71 |  | 1961.68
LEGENDA |  |  |  |  | WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
| POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA / POMOCNICZA |  |  |  | 0-140 cm | 0%
| POWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA / RUCHU |  |  |  | 140-220 cm | 50%
| POWIERZCHNIA SOCJALNA / ADMINISTRACYJNA |  |  |  | 220 cm> | 100%
POWIERZCHNIA USŁUGOWA
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA / POKOJE / SANITARIATY
NETTO | NIE WLICZANA KOMUNIKACJA I KLATKI SCHODOWE
BRUTTO | NETTO POWIĘKSZONA O KOMUNIKACJE I KLATKI SCHODOWE
CAŁKOWITA | MIERZONE PO OBRYSIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH